## Sheet1
MASTER LIST OF GAUGES & FLOW METER
Sr. No. | UI No. | Location | Make | Range | TOlERANCE | Cal | Due
1 | PG-10 | Compressor Room | Tempres | 0 ~ 25 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
2 | PG-11 |  | Tempres | 0 ~ 25 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
3 | PG-12 |  | EM | 0 ~ 17 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
4 | PG-13 |  | Tempres | 0 ~ 25 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
5 | PG-14 |  | True Teller | 0 ~ 16 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
6 | PG-15 |  | True Teller | 0 ~ 16 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
7 | PG-16 |  | Tempres | 0 ~ 25 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
8 | PG-17 |  | EM | 0 ~ 16 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
9 | PG-18 |  | True Teller | 0 ~ 16 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
10 | PG-19 |  | EM | 0 ~ 17 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
11 | PG-20 |  | Tempres | 0 ~ 25 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
12 | PG-21 |  | Wika | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
13 | PG-59 |  | Tempres | 0 ~ 25 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
14 | PG-60 |  | True Teller | 0 ~ 16 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
15 | PG-61 |  | EMPEO | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
16 | PG-62 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
17 | PG-63 |  | WIKA | 0 ~ 25 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
18 | PG-64 |  | WIKA | 0 ~ 25 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
19 | PG-65 |  | WIKA | 0 ~ 25 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
20
21
22
23
24 | PG-115 | Boiler Room | EMPEO | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
25 | PG-116 |  | EMA Tech | 0 ~ 17 bar |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
26 | PG-117 |  | EMPEO | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-06 | OUT OF ORDER
27 | PG-118 |  | EMPEO | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
28 | PG-119 |  | RUETELLER | 0 ~ 25 bar |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
29 | PG-120 |  | WIKAI | 0 ~ 25 bar |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
30 | TG-05 |  | EMPEO | 0 ~ 120°C |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
31 | TG-06 |  | VIESSMANN | 0 ~ 200°C |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
32 | PG-120 |  | WIKAI | 0 ~ 210 psi |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
33 | PG-121 |  | KIPINAGO | 0 ~ 100 mbar |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
34 | PG-122 |  | WIKAI | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
35 | TG-07 |  | Tempres | 0 ~ 600°C |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
36 | TG-08 |  | WIKAI | 0 ~ 600°C |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
37 | TG-09 |  | WIKAI | 0 ~ 200°C |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
38
39
40
41
42
43
44 | PG-05 | Steam Boiler | Pression | 0 ~ 15 psi |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
45 | PG-06 |  | 261534-3 | 0 ~ 100 mabr |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
46 | PG-07 |  | Unitherm | 0 ~ 350 psi |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
47 | PG-08 |  | HTM | 0 ~ 25 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
48 | PG-09 |  | Tempres | 0 ~ 600 psi |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
49 | TG-02 |  | WIKAI | 0 ~ 600°C |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
50 | TG-03 |  | Tempres | 0 ~ 300°C |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
51 | TG-04 |  | WIKAI | 0 ~ 300°C |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
52
53
54
55
56
57
58
59 | PG-01 | 4MW HWG | FMM | 0 ~ 250 psi |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
60 | PG-02 |  | WIKAI | 0 ~ 35 psi |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
61 | PG-03 |  | KIPINAGO | 0 ~ 100 mbar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
62 | PG-04 |  | AFRISO | 0 ~ 16 bar |  | 2024-06-03 | 2025-06-02
63 | TG-01 |  | JAKQ | 0 ~ 200°C |  | 2024-06-03 | OUT OF ORDER
64
65
66
67
68
69
70
71 | PG-89 | Power House | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
72 | PG-90 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
73 | PG-91 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
74 | PG-92 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
75 | PG-93 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
76 | PG-94 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
77 | PG-95 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
78 | PG-96 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
79 | PG-97 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
80 | PG-98 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
81 | PG-99 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
82 | PG-100 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
83 | PG-101 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
84 | PG-102 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
85 | PG-103 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
86 | PG-104 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
87 | PG-105 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
88 | PG-112 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
89 | PG-113 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
90 | PG-106 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
91 | PG-107 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
92 | PG-303 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
93 | PG-304 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
94 | PG-305 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
95 | PG-306 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
96 | PG-307 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
97 | PG-308 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
98 | PG-309 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
99 | PG-310 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
100 | PG-108 |  | Tec sis | 0 ~ 4 bar
101 | PG-111 |  | Tec sis | 0 ~ 4 bar
102 | PG-171 |  | WIKA | 0 ~ 60 bar
103 | PG-170 |  | Tec sis | 0 ~ 16 bar
104 | PG-109 |  | LR | 0 ~ 16 bar
105 | PG-110 |  | LR | 0 ~ 60 bar
106 | PG-114 |  | WIKA | 0 ~ 4 bar
107 | PG-124 |  | True teller | 0 ~ 16 bar
108 | PG-125 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa
109 | PG-126 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
110 | PG-127 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
111 | PG-128 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
112 | PG-129 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
113 | PG-130 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
114 | PG-131 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
115 | PG-132 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
116 | PG-133 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
117 | PG-134 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
118 | PG-135 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
119 | PG-136 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
120 | PG-137 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
121 | PG-138 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
122 | PG-139 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
123 | PG-141 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
124 | PG-147 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
125 | PG-148 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
126 | PG-149 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
127 | PG-299 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
128 | PG-300 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
129 | PG-301 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
130 | PG-302 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
131 | PG-140 |  | Tec sis | 0 ~ 4 bar
132 | PG-144 |  | Tec sis | 0 ~ 4 bar
133 | PG-146 |  | Unitherm | 0 ~ 60 bar
134 | PG-145 |  | Tec sis | 0 ~ 16 bar
135 | PG-142 |  | LR | 0 ~ 16 bar
136 | PG-143 |  | LR | 0 ~ 60 bar
137 | PG-151 |  | WIKA | 0 ~ 15 bar
138 | PG-150 |  | Tempres | 0 ~ 40 bar
139 | PG-152 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar
140 | PG-153 |  | Reateller | 0 ~ 16 bar
141 | TG-09 |  | WIKA | 0 ~ 160°C
142 | TG-10 |  | TECSIS | 0 ~ 120°C
143 | PG-154 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar
144 | PG-157 |  | Tempres | 0 ~ 16 bar
145 | PG-158 |  | Tempres | 0 ~ 25 bar
146 | PG-155 |  | Tempres | 0 ~ 5 bar
147 | PG-156 |  | Fimet | 0 ~ 6 bar
148 | PG-310 |  | MUGVA-FIMA | 0 ~ 25 bar
149 | PG-311 |  | MUGVA-FIMA | 0 ~ 25 bar
150 | PG-312 |  | MUGVA-FIMA | 0 ~ 16 bar
151 | PG-313 |  | MUGVA-FIMA | 0 ~ 16 bar
152 | TG-68 |  | WIKA | 0 ~ 250°C
153 | PS-01 |  | N/A | 0 ~ 2.5 bar
154 | PG-314 |  | MUGVA-FIMA | 0 ~ 16 bar
155 | PG-159 |  | Tempres | 0 ~ 150 psi
156 | PG-160 |  | Tempres | 0 ~ 150 psi
157 | PG-161 |  | Tempres | 0 ~ 150 psi
158 | TG-11 |  | Tempres | 0 ~ 300°C
159 |  |  | Wika | 0 ~ 120°C |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
160 | PG-166 |  | Unitherm | 0 ~ 100 psi |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
161 | PG-167 |  | Tempres | 0 ~ 150 psi | ± 1%FS | 2024-06-06 | 2025-06-05
162 | PG-168 |  | Tempres | 0 ~ 150 psi |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
163 | PG-169 |  | Tempres | 0 ~ 150 psi |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
164 | TG-12 |  | WIKA | 0 ~ 120°C |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
165 | TG-13 |  | Tempres | 0 ~ 300°C |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
166 | PG-162 |  | Tempres | 0 ~ 100 psi |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
167 |  |  | Tempres | 0 ~ 150 psi |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
168 | PG-163 |  | EMPEO | 0 ~ 150 psi |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
169 | PG-164 |  | Tempres | 0 ~ 150 psi |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
170 | PG-165 |  | Tempres | 0 ~ 150 psi |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
171 | TG-64 |  | WIKA | 0 ~ 120°C |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
172 | TG-65 |  | WIKA | 0 ~ 120°C |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
173 | TG-66 |  | WIKA | 0 ~ 120°C |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
174 | TG-67 |  | WIKA | 0 ~ 120°C |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
175 |  |  | Tempres | 1 to 5 bar |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191 | TG-14 | Tank Yard Area | Tempres | 0 ~ 120°C |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
192 | PG-172 |  | EMM | 0 ~ 17 bar |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
193 | PG-173 |  | Weiss | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
194 | PG-174 |  | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
195 | PG-175 |  | WIKA | 0 ~ 7 bar |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
196 | PG-176 |  | Tempres | 0 ~ 25 bar |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
197 | PG-177 |  | GFA | 0 ~ 16 bar |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
198 | PG-178 |  | EMPEO | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
199 | PG-179 |  | Alfa Laval | 1 ~ 1.5 bar |  | 2024-06-06 | OUT OF ORDER
200 | PG-180 |  | Alfa Laval | 0 ~ 6 bar |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
201 | PG-181 |  | WIKA | 0 ~ 16 bar |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
202 | PG-182 |  | Alfa Laval | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-06 | 2025-06-05
203
204
205
206
207
208
209
210 | PG-67 | Industrial Water Room | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
211 | PG-68 |  | Tempress | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
212 | PG-69 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
213 | PG-70 |  | True teller | 0 ~ 25 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
214 | PG-66 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
215
216
217
218 | PG-71 | Paint Ancillary Compressor Room | Unitherm | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
219 | PG-72 |  | N/A | 0 ~ 16 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
220 | PG-73 |  | N/A | 0 ~ 16 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
221 | PG-74 |  | WIKA | 0 ~ 40 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
222 | PG-75 |  | Samsung | 0 ~ 15 bar |  | 2024-06-05 | 2025-06-04
223
224
225
226 | PG-183 | ABSORPTION/CENTRIFUGAL CHILLER ROOM | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
227 | PG-184 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
228 | PG-185 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
229 | PG-186 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
230 | PG-187 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
231 | PG-188 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
232 | PG-189 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
233 | PG-190 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
234 | PG-191 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
235 | PG-192 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
236 | PG-193 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
237 | PG-194 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
238 | PG-195 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
239 | PG-196 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
240 | PG-197 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
241 | PG-198 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
242 | PG-199 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
243 | PG-200 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
244 | PG-201 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
245 | PG-202 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
246 | PG-203 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
247 | PG-204 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
248 | PG-205 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
249 | PG-206 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
250 | PG-207 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
251 | PG-208 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
252 | PG-209 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
253 | PG-210 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
254 | PG-211 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
255 | PG-212 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
256 | PG-213 |  | Tempress | 0 ~ 2.5 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
257 | PG-214 |  | Tempress | 0 ~ 2.5 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
258 | PG-215 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
259 | PG-216 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
260 | PG-217 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
261 | PG-218 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277 | PG-219 | SCREW CHILLER & TURBO CHILLER ROOM | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
278 | PG-220 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
279 | PG-221 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
280 | PG-222 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
281 | PG-223 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
282 | PG-224 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
283 | PG-225 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
284 | PG-226 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
285 | PG-227 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
286 | PG-228 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
287 | PG-229 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
288 | PG-230 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
289 | PG-231 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
290 | PG-232 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
291 | PG-233 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
292 | PG-234 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
293 | PG-235 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
294 | PG-236 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
295 | PG-237 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
296 | PG-238 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
297 | PG-239 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
298 | PG-240 |  | DURR | 0 ~ 6 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
299 | PG-241 |  | DURR | 0 ~ 6 bar |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
300 | PG-242 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
301 | PG-243 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
302 | PG-244 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
303 | PG-245 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
304 | PG-246 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
305 | PG-247 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
306 | PG-248 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
307 | PG-249 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
308 | PG-250 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
309 | PG-251 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
310 | PG-252 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
311 | PG-253 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
312 | PG-254 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
313 | PG-255 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
314 | PG-256 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
315 | PG-257 |  | MC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
316 | TG-15 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
317 | TG-16 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
318 | TG-17 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
319 | TG-18 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
320 | TG-19 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
321 | TG-20 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
322 | TG-21 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
323 | TG-22 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
324 | TG-23 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
325 | TG-24 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
326 | TG-25 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
327 | TG-26 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
328 | TG-27 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
329 | TG-28 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
330 | TG-29 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
331 | TG-30 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
332 | TG-31 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
333 | TG-32 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
334 | TG-33 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
335 | TG-34 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
336 | TG-35 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
337 |  |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
338 | TG-36 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
339 | TG-37 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
340 | TG-38 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
341 | TG-39 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
342 | TG-40 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
343 | TG-41 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
344 | TG-42 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
345 | TG-43 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
346 | TG-44 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
347 | TG-45 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
348 | TG-46 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
349 | TG-47 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
350 | TG-48 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
351 | TG-49 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
352 | TG-50 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
353 | TG-51 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
354 | PG-258 |  | MCC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
355 | PG-259 |  | MCC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
356 | PG-260 |  | MCC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
357 | PG-261 |  | MCC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
358 | TG-52 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
359 | TG-53 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
360 | TG-54 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
361 | TG-55 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
362 | PG-262 |  | MCC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
363 | PG-263 |  | MCC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
364 | PG-264 |  | MCC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
365 | PG-265 |  | MCC | 0 ~ 1 Mpa |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
366 | TG-56 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
367 | TG-57 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
368 | TG-58 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
369 | TG-59 |  | WSS | 0 ~ 100°C |  | 2024-06-07 | 2025-06-06
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385 | PG-279 | WELD AHU | EMPEO | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
386 | PG-280 |  | EMPEO | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | OUT OF ORDER
387 | PG-281 |  | EMPEO | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
388 | PG-282 |  | EMPEO | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
389 | PG-283 |  | EMPEO | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
390 | PG-284 |  | EMPEO | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
391 | PG-285 |  | EMPEO | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
392 | PG-286 |  | EMPEO | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | OUT OF ORDER
393 | PG-287 |  | EMPEO | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
394 | PG-288 |  | EMPEO | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
395
396
397
398
399
400
401
402 | PG-266 | ASSEMBLY AHU | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
403 | PG-267 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
404 | PG-268 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
405 | PG-269 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
406 | PG-270 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
407 | PG-271 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
408 | PG-272 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
409 | PG-273 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
410 | PG-274 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
411 | PG-275 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
412
413
414
415
416
417
418
419 | PG-276 | SAMSUNG CHILLED WATER PUMP | WGTC | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
420 | PG-277 |  | WGTC | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
421 | PG-278 |  | WGTC | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
422
423
424
425 | TG-61 | EMPLOYEE CENTER | WEISS | 0 ~ 70°C |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
426 | PG-295 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
427 | PG-296 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
428 | PG-291 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
429 | PG-292 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
430 | PG-293 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
431 | PG-294 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
432 | TG-62 |  | WEISS | 0 ~ 70°C |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
433 | TG-63 |  | WEISS | 0 ~ 70°C |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
434 | PG-297 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
435 | PG-298 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
436 | TG-60 |  | WEISS | 0 ~ 70°C |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
437 | PG-289 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
438 | PG-290 |  | WEISS | 0 ~ 11 bar |  | 2024-06-10 | 2025-06-09
439
440
441
442
443
444
445
446 | PG-31 | RO ROOM | WIKA | 0 ~ 20 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
447 | PG-32 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
448 | PG-22 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
449 | PG-23 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
450 | PG-24 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
451 | PG-25 |  | MC | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
452 | PG-26 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
453 | PG-27 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
454 | PG-28 |  | WIKA | 0 ~ 100 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
455 | PG-29 |  | WIKA | 0 ~ 25 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
456 | PG-30 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
457 | PG-41 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
458 | PG-42 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
459 | PG-39 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
460 | PG-40 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
461 | PG-36 |  | Tempress | 0 ~ 100 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
462 | PG-37 |  | N/A | 0 ~ 100 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
463 | PG-35 |  | Gyanshan | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
464 | PG-38 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
465
466 | PT-01 |  | Danfoss | 0 ~ 16 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
467 | PT-02 |  | Danfoss | 0 ~ 40 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
468 | PG-33 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
469 | PG-34 |  | UNITHERM | 0 ~ 7 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
470 | PG-58 |  | UNITHERM | 0 ~ 7 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
471
472
473
474
475 | PG-76 | ETP | WIKA | 0 ~ 2 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
476 | PG-77 |  | WIKA | 0 ~ 2 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
477 | PG-78 |  | WIKA | 0 ~ 4 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
478 | PG-79 |  | WIKA | 0 ~ 4 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
479 | PG-80 |  | WIKA | 0 ~ 4 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
480 | PG-81 |  | WIKA | 0 ~ 4 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
481 | PG-82 |  | WIKA | 0 ~ 2 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
482 | PG-83 |  | WIKA | 0 ~ 2 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
483 | PG-84 |  | WIKA | 0 ~ 1.06 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
484 | PG-85 |  | WIKA | 0 ~ 1.06 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
485 | PG-86 |  | WIKA | 0 ~ 1.06 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
486 | PG-54 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
487 | PG-55 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
488 | PG-56 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
489 | PG-57 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
490 | PG-43 |  | ITEC | 0 ~ 2 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
491 | PG-44 |  | WIKA | 0 ~ 2 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
492 | PG-45 |  | WIKA | 0 ~ 2 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
493 | PG-46 |  | WIKA | 0 ~ 2 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
494 | PG-47 |  | WIKA | 0 ~ 2 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
495 | PG-48 |  | WIKA | 0 ~ 2 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
496 | PG-49 |  | WIKA | 0 ~ 2 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
497 | PG-50 |  | WIKA | 0 ~ 2 bar |  | 2024-06-04 | OUT OF ORDER
498 | PG-51 |  | WIKA | 0 ~ 2 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
499 | PG-52 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
500 | PG-53 |  | ITEC | 0 ~ 4 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
501 | PG-87 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
502 | PG-88 |  | WIKA | 0 ~ 10 bar |  | 2024-06-04 | 2025-06-03
503
504
505
506
507
508 |  | FLOW METERS | SUTO
509 |  |  | SUTO
510 |  |  | SUTO
511 |  |  | SUTO
512 |  |  | SUTO
513 |  |  | SUTO
514 |  |  | SUTO
515 |  |  | SUTO
516 |  |  | SUTO
517 |  |  | SUTO
518 |  |  | SUTO
519
520
521
522
523
524
525